## ponuda_po.stavkama
Oznaka rada | Opis rada | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Vrijednost rada
1. PRIPREMNI RADOVI:
1.1. Geodetski radovi. Rad obuhvaća iskolčenje trase i svih objekata u trasi, sva mjerenja koja se odnose na postojeće stanje te iskoličenje oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru te izradu snimke izvedbenog stanja, a plaćanje se vrši po metru dužnom trase i priključnih cesta. Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. |  | m' | 1100 | 0 | 0
1.2. Uklanjanje grmlja i šiblja do 10 cm promjera. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i šiblja sa zaraslih površina označenih prema uputi nadzornog inženjera najviše 0,5 m od pješačke staze. U cijenu uračunat utovar, prijevoz i deponiranje na za to predviđenu deponiju po odabiru izvođača radova. Obračun po metru kvadratnom površine. |  | m² | 700 | 0 | 0
1. PRIPREMNI RADOVI, (ukupno) |  |  |  |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI:
2.1. Strojni površinski iskop u materijalu A, B, C, D kategorije prosječne debljine 30 cm. U rad uključen prijevoz i privremeno i stalno odlagalište koje osigurava izvođač radova. Obračun po m3.
- Iskop i prijevoz na privremenu deponiju |  | m³ | 100 | 0 | 0
- Iskop i prijevoz na stalnu deponiju |  | m³ | 175 | 0 | 0
2.2. Strojni iskop u materijalu A, B, C kategorije tla za izradu AB zida. Rad obuhvaća iskop materijala, deponiranje materijala u blizini gradilišta kako bi se materijal iskoristio za zatrpavanje nakon izvedbe AB zida. U cijenu je uključeno zasipavanje iz iskopa iza zida i odvoz viška materijala na deponiju i deponiranje materijala. Obračun po metru kubnom stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. |  | m³ | 80 | 0 | 0
2.3. Strojni iskop u materijalu A, B, C kategorije tla za proširenje postojećeg AB propusta. Rad obuhvaća iskop materijala, deponiranje materijala u blizini gradilišta kako bi se materijal iskoristio za zatrpavanje nakon izvedbe AB potpornog zida propusta. U cijenu je uključeno zasipavanje iz iskopa iza zida i odvoz viška materijala na deponiju i deponiranje materijala. Obračun po metru kubnom stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. |  | m³ | 5 | 0 | 0
2.3. Uređenje temeljnog tla rova za temelje AB zida do predviđene nivelete s točnošću +- 2 cm. U cijenu je uključena dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala krupnoće zrna do 64 mm za izradu podloge na pripremljenoj zemljanoj podlozi debljine 15 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom fi 30 treba biti MS>=40 MN/m2, a stupanj zbijenosti u odnosu na proctora Sz - 100 %. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tucaničkog sloja. |  | m³ | 110 | 0 | 0
2.4 Strojna izrada gornjeg nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ("tampona"); zrna 0,00-31,50 mm, debljine 20 cm, (Ms >= 60 MN/m2), bez veziva. Udio zrna manjeg od 0,02 mm mora biti manji od 3 %. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima nadzora, utovar, prijevoz i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 5. poglavlje; odredve 5-01. |  | m³ | 240 | 0 | 0
2. ZEMLJANI RADOVI, (ukupno) |  |  |  |  | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:
3.1. Betoniranje AB zida (temelja i zida izvan temelja) betonom C 25/30 u dvostranoj maloj oplati. Temelj je dimenzija 60x30 cm, debljina zida je 20 cm visine zida do 1 m. U cijenu je uključena nabava, prijevoz i izrada oplate, nabava, prijevoz i ugradnja betona, zaštita i njega betona, te skidanje oplate i odstranjivanje otpadaka. Beton miješati strojno, a kvaliteta mora biti prema TPBK-u. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema i ugradnja armature od betonskog čelika B500B, količina armatura 50 kg/m3 ugrađenog betona AB zida. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  | m³ | 55 | 0 | 0
3.2. Postavljanje betonskih opločnika (kocke) debljine 6,00 cm na sloj kamenog agregata granulacije 4-8 mm, debljine 4,00 cm, na predviđenu podlogu prema uputama nadzora. Obračun je po m2 postavljenog opločnika i po m3 ugrađenog kamenog agregata, a u cijenu je uključena izvedba podloge, dobava opločnika i kamenog agregata, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradbi s zasipnjem (fugiranjem) suhim pijeskom granulacije 0-1 mm (najbolje kvarcnim pijeskom), valjanje ili nabijanje vibro-nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu podlogu, te sav pomoćni rad i materijal.
- betonski opločnik (kocka) |  | m² | 1300 | 0 | 0
- kameni agregat granulacije 4-8 mm |  | m³ | 80 | 0 | 0
3.3. Kombinirano strojno-ručno vađenje cestovnih rubnjaka sa utovarom u prijevozno sredstvo. Nakon uklanjanja rubnjaka potrebno je iskopati temelj za postavu novog rubnjaka i odvoz na deponiju koja je predviđena za te najmene. Obračun po m1 komplet rada. |  | m' | 150 | 0 | 0
3.4. Dobava, doprema i ugradba cestovnih rubnjaka 25/15/100 cm. Komplet sa izradom betonskih temelja i zalogom. Nakon betoniranja razdjelnice treba fugirati. Na mjestima malih radijusa rubnjake treba piliti na potrebnu dužinu. Tip rubnjaka određuje investitor. Obračun po m1 komplet izvedenog rada. |  | m' | 250 | 0 | 0
3.5. Dobava, doprema i ugradba parkovnih rubnjaka 8/20/100 cm. Komplet sa izradom betonskih temelja i zalogom. Nakon betoniranja razdjelnice treba fugirati. Na mjestima malih radijusa rubnjake treba piliti na potrebnu dužinu. Tip rubnjaka određuje investitor. Obračun po m1 komplet izvedenog rada. |  | m' | 850 | 0 | 0
3.6. Betoniranje (nadogradnja) AB propusta (temelja, potpornog zida i nosive ploče) betonom C 25/30. Temelj je dimenzija 120x30 cm, debljina zida je 25 cm visine zida do 1,50 m. U cijenu je uključena nabava, prijevoz i izrada oplate, nabava, prijevoz i ugradnja betona, zaštita i njega betona, te skidanje oplate i odstranjivanje otpadaka. Beton miješati strojno, a kvaliteta mora biti prema TPBK-u. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema i ugradnja armature od betonskog čelika B500B, količina armatura 80 kg/m3 ugrađenog betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
- AB temelj, axb = 120cm x 0,30cm |  | m³ | 1.5 | 0 | 0
- AB potporni zid, d=25cm |  | m³ | 1.5 | 0 | 0
- AB nosiva ploča, d=15cm |  | m³ | 0.6 | 0 | 0
3.7. Izrada betonskih rigola MB 30 širine 30 cm u pop. padu od 10% |  | m' | 300 | 0 | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI, (ukupno) |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO (kn): | 0